盐城市城投清能环保有限公司消防设施维保服务

竞价文件

盐城市城投清能环保有限公司

2025年7月

盐城市城投清能环保有限公司消防设施维保服务项目

竞价文件

盐城市城投清能环保有限公司消防设施维保服务项目，拟采用竞价谈判（以下简称“竞价”）的办法择优选择服务单位,具体有关事宜如下：

一、项目概况：

1、项目名称：盐城市城投清能环保有限公司消防设施维保服务。

2、项目地点：位于静脉产业园内。

3、竞价内容及规模: 对粪污处理中心搬迁项目消防设施及系统进行巡查、检测、维修、保养，确保消防设施正常运行，具体要求详见清单。服务费约2.1万元/年

4、服务周期：一年。

5、质量要求：符合国家及行业相关标准规范要求，并经招标人考核合格。

招标人保留对上述暂定项目内容适当调整的权利。

二、响应人资格须具备以下条件：

1、响应人须是在中国境内注册，具有能力独立完成本次竞价内容的独立法人。

2、响应人须为具有独立承担本次招标内容能力的法人公司，且为社会消防技术服务信息系统中消防设施维护保养检测类企业，以“社会消防技术服务信息系统”（http://www.shhxf119.com或http://shhxf.119.gov.cn）网站查询截图为准；

3、响应人须保证委托代理人、项目负责人（可为同一人）均为本单位的正式职工。

4、响应人须具有良好的信誉、经营状况良好，具有独立承担民事责任和完成本项目能力且未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

5、本次竞价不接受联合体响应；

6、招标人谢绝挂靠单位参与本项目竞价。如在招投标活动过程中发现以他人名义投标，将取消其报名、入围、中标资格，同时将对其作出相应处罚。

三、竞价有效期：

90日历天。

四、竞价时间及地点：

1、时间：2025年  月  日  时（北京时间）。

2、地点：盐城市城投商务楼16楼评标2室(城投商务楼16楼东侧走廊)

本项目招标人要求各响应人的法定代表人（或授权委托代理人）须携带有效二代居民身份证原件参加开标会议，否则该响应人的响应文件作无效标书处理。

五、响应文件要求：

1、响应人应认真仔细阅读竞价文件的所有内容，务必在上述竞价时间前携带下列资料到上述地点参加竞价，未按竞价文件要求编制的响应文件将被拒绝。

1.1 法定代表人身份证明书（见格式）；

1.2 授权委托书(如委托，需提供，见格式)；

1.3 响应承诺书（见格式）；

1.4 清单报价表（如有，见格式）；

1.5 符合响应人资格要求的响应人营业执照复印件；

1.6符合响应人资格要求的响应人在“社会消防技术服务信息系统”（http://www.shhxf119.com或http://shhxf.119.gov.cn）网站查询截图。

上述1.1至1.6的材料装订成册，一式二份，正本1份，副本1份。

2、响应文件应装订成册，正、副本正文的内容和排版格式相同，标书封面右上角注明正、副本标记。正本与副本不一致时，以正本为准。响应文件的正本与副本应装在响应文件封袋内（封袋大小、数量可根据需要自行制作），加贴封条，并在封套的封口处加盖响应人单位公章。

3、响应人应在响应文件封袋上正确标明项目名称、响应人名称，并加盖单位公章。

注：未按上述要求密封的响应文件，招标人不予受理。

六、竞价保证金：

本项目竞价保证金为人民币壹仟元整（￥1000.00元），用信封进行封装且当场递交。如在竞价过程中，不论何种原因有响应单位主动提出放弃竞价的，则没收其保证金。中标后，竞价保证金人民币壹仟元整（￥1000.00元）转为履约保证金存于招标人处，待项目结束并通过验收合格后且无违约情况方可退还。如中标人中标后放弃中标资格，其履约保证金予以扣除，且该响应人不得参加城投集团及相关公司的任何项目投标。

七、报价要求：

1、报价方式：总价报价。

2、响应人均应自行到项目现场进行踏勘，并主动向招标人了解项目情况，索取所需要的资料，了解现场区域划分位置，将本项目可预见的相关费用自行考虑到报价中。提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能够被响应人利用的资料，招标人对响应人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。踏勘现场所发生的一切费用、安全责任由响应人自己承担，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3、报价应包括响应人在承诺服务期内，达到响应人所承诺的质量标准，为完成本项目范围内的全部内容，所需要支付各项金额的总和，包括取得行业管理等部门的批准手续应交纳的各种费用。

八、安全、文明施工要求：

1、中标人必须遵守江苏省建设厅及盐城市建设主管部门颁布的《建设工程施工安全管理规定》和《建设工程文明施工管理规定》。

2、中标人必须按市有关文件做好安全与文明施工，合同实施期间所有消防、市容保洁、环境噪声、成品保护、文明施工均由中标人负责，并自行承担由此发生的相关费用。在中标人施工期间出现任何安全事故均由中标人负责处理，同时不免除中标人造成不良后果后所应承担的法律责任及其它责任。

3、项目必须确保安全，中标人自行承担项目实施过程中的质量、任何状况下的安全责任。非招标人原因，发生的一切问题和责任与招标人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由中标人自理。若中标人不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程进度时，招标人有权处理相关事务，所发生的费用在支付合同款时扣除。

九、结算及付款方式：

1、服务期满，相关维保服务经招标人考核合格后，支付至实际合格工程量价款的85%，并按规定退还履约保证金。

2、本项目相关结算完成且所有手续齐全后支付至最终结算审定价的100%，。

注：以上付款一律通过银行结转，中标人提供相应的增值税发票。

特别说明：报价时税金统一按6%计取，实际开具的增值税专用发票税率低于6% 部分的差额甲方结算时予以扣除。

十、评标办法：

本项目采用“最低评标价法”，招标人在评标时，先进行资格审查，然后根据响应人的报价情况，采用一轮或多轮报价的形式进行竞价（响应人下一轮报价不得高于响应人自己的上一轮报价）。竞价的结果以达到招标人的期望值（技术响应、质量和服务优且价格合理）且满足验收要求为原则，由竞价小组进行综合比较，按照有效报价由低至高推荐有排序的1-3名中标候选人。

如响应人的报价并列的，须明确中标候选人或需对中标候选人排序的，由竞价小组抽签进行排序。如所有报价均高于招标人的期望值，则招标人有权取消本次竞价。

1、资格审查

竞价小组对所有参加竞价的响应人的资格对照竞价文件资格后审要求提供的加盖响应人单位公章的复印件的材料进行审查，只有资格审查合格的响应人方可进行下一阶段的评审。

资格审查的内容包括：

（1）响应人有效的营业执照复印件；

（2）响应人在“社会消防技术服务信息系统”中资质录入名单相关证明材料（截图）；

竞价小组对响应人提供的上述加盖公章的复印件材料进行审查，响应人未提供上述材料，或上述材料提供不全的，视为响应人资格审查不通过，作无效标书处理，不得进入下一阶段的评审。

2、符合性审查

由竞价小组对响应文件中服务期、质量等承诺、内容完整性等方面进行符合性评审，对通过符合性评审的响应人进行商务性评审。

3、商务性评审

对通过符合性评审的标书进行商务性评审，商务性评审包括以下内容：

（1）响应人的报价符合竞价文件、答疑文件的要求,且经评审不低于成本。

（2）响应人的报价不高于最高限价。

（3）响应文件未改变竞价文件中不能改变的内容。

（4）对商务性评审通过的响应人进入竞价。

4、竞价谈判

竞价小组与各响应人进行商务报价竞价。竞价结果以书面形式，经响应人的法定代表人或其委托代理人签字、确认。

竞价小组可以根据竞价工作的必要性、合理性，安排评审和竞价工作。

5、竞价小组推荐中标人

竞价小组以响应人最终报价由低到高的顺序确定1-3名中标候选人，由招标人依法确定中标人。

十一、其它：

1、中标人的响应文件和本竞价文件为合同文件的组成部分，本合同一式肆份，合同双方各执贰份。

2、中标人应组织自身力量，按照国家和地方的法律、法规、标准要求开展服务工作，未按照招标人要求提供服务的，或者不服从招标人管理的，不予支付服务费，并不予退还履约保证金，给招标人造成的损失均由中标人承担。

3、中标人严重延期，不能按竞价文件约定的时间完成工作的，招标人有权解除合同，并不予退还履约保证金。

4、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向工程所在地的人民法院起诉。

招标人：盐城市城投清能环保有限公司

联系人：王智尧        联系电话：15205116825

联系人：肖  坤        联系电话：0515-68011532

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年      月         日

经营期限：

姓    名：               身份证号：               系(响应人名称)的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件（正反两面）粘贴处：

响应人(盖章) ：

日期：        年      月      日

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我            （姓名）系               （响应人名称）的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的            （姓名）为我单位的代理人，以本单位的名义参加               （招标人名称）的             项目的竞价活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名：              性别：          身份证号码：

电话：                    传真：          手机：

委托代理人身份证复印件（正反两面）粘贴处：

响应人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：        年      月      日

响应承诺书

盐城市城投清能环保有限公司：

1、根据已收到的盐城市城投清能环保有限公司消防设施维保服务项目竞价文件，我单位经考察现场和研究贵方的竞价文件后，决定无保留地接受竞价文件所有条款，愿意以             元的总价承担本次竞价范围内的全部内容，并将按竞价文件的规定履行合同责任和义务。

2、一旦我方中标，我方保证在收到通知后立即开工，并确保在 竞价文件约定时间内 完成全部工作内容。

3、我方保证本服务质量 达到竞价文件约定的要求 。

4、本次竞价，我方将派出 （项目负责人姓名）作为本项目的项目负责人。

5、我方保证：严格遵守《盐城市市场廉政准入规定（试 行）》的各项规定。我方响应文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。

6、我方同意所提交的响应文件中规定的竞价有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。严格遵守国家法律、法规及江苏省、盐城市现行招投标管理的规定，如有违反，贵方有权取消我方的竞价资格，同时我方愿意接受相关部门的处理。

7、你方的中标通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

响应人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

日期               年           月            日

正（副）本

盐城市城投清能环保有限公司消防维保服务

响 应 文 件

响 应 人（公章）：

法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）：

日    期：        年    月    日

盐城市城投清能环保有限公司消防设施维保

服务合同

甲方： 盐城市城投清能环保有限公司

乙方：

甲方（全称）： 盐城市城投清能环保有限公司

乙方（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就盐城市城投清能环保有限公司消防设施维保服务项目有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、项目概况：

1、项目名称：盐城市城投清能环保有限公司消防设施维保服务。

2、项目地点：盐城市城投清能环保有限公司。

3、资金来源：国有资金。

4、维保服务范围：包括但不限于消防供水设施、室内外消火栓、灭火器、防火分隔设施（含木质、钢质）、消防管道的油漆保养维护及所有消防设施维护保养工作，对上述设施进行巡查、维修、保养，确保正常运行。

二、服务期：

2025年07月 日至2026年07月 日。

三、质量要求：

符合《建筑消防设施的维护管理》GB 25201。

四、合同价与合同价格形式

1、合同价：人民币      元整（¥    .00元）。

费用涵盖维保及伴随服务全部成本，含各类风险及政策调整，结算时除合同约定外不予调整。

2、合同价格形式：固定全费用单价。

五、甲方的权利、义务：

1、掌握建筑消防设施的使用、操作规程，发现消防设施存在问题和故障及时通知乙方修复，并承担违规操作造成故障和不及时通知维修发生的责任。

2、根据需要及时组织更换建筑消防设施配件，承担建筑消防设施换件和维修保养费用。

3、对乙方不按规定履行职责，在维修保养、检查测试中弄虚作假或严重不负责任的，有权解除维修保养合同。

六、乙方的权利、义务：

1、掌握建筑消防设施的使用、操作规程，发现消防设施存在问题和故障及时修复，并承担违规操作造成故障和不及时通知维修发生的责任。

2、根据需要及时组织更换建筑消防设施配件，承担建筑消防设施换件和维修保养费用。

3、按照《建筑消防设施的维护管理》(GB25201)等消防技术标准的规定，制定建筑消防设施维修保养计划，定期开展建筑消防设施检查、维修、保养、测试等技术服务，并做好测试记录和维修记录。

4、每月对合同约定范围内的建筑消防设施全面检查和维修保养一遍，保证其正常运行，并向甲方出具测试记录。

5、每年对承担维修保养的建筑消防设施至少进行一次全面检查测试。

6、在巡查、巡检中发现建筑消防设施存在问题、故障，或接到甲方通知要求维修的，能够当场修复的应当立即修复解决;没有条件立即修复解决的，应当在24小时内组织维修，尽快排除故障。

7、对故障零部件提供临时备件;确需更换的，向甲方提出建议，并出示更换部件报废证明。

8、对故障零部件提供临时备件，保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用;如甲方委派乙方进行更换的设备的，乙方必须服从甲方安排，办理更换手续并保证更换维修后的设备的正常运行。乙方提供的货物、工程或服务在质保期内因货物、工程或服务本身的质量或缺陷问题发生故障，乙方应负责免费更换。所有部件更换、及主机维修仅收材料费，免收维保费。维保服务范围内，所有设备维修与更换产生的人工费用均由乙方承担。

9、乙方进场前需对维保范围内所有消防设施设备进行验收签字，如验收无问题则默认设备设施完好。乙方须在维保期间确保所有消防设施与系统运转正常。

10、对甲方值班或者管理人员进行专业技术指导。

11、现场维护保养过程中的一切安全责任均由乙方自行负责，与甲方无涉，如由此给甲方造成损失的，甲方有权追究其责任，由乙方承担相应损失。

12、保养中产生的各类废弃物，乙方须按照甲方的要求和当地环境管理法律法规及有关规定予以处理。

13、每年组织安排一次消防演练。

14、乙方必须配合甲方，满足集团及相关部门的检查工作。

七、维保费用结算及支付方式、期限:

1、服务期满，相关维保服务经招标人考核合格后，支付至实际合格工程量价款的85%，

并按规定退还履约保证金;

2、本项目相关结算完成且所有手续齐全后支付至最终结算审定价的100%;

3、以上付款一律通过银行结转，中标人提供相应的增值税专用发票。

特别说明:报价时税金统一按6%计取，实际开具的增值税专用发票税率低于6%部分的差额甲方结算时予以扣除。

八、违约责任:

1、对乙方不按规定履行义务，在维保中弄虚作假或严重不负责任的，或转包、分包消防设施维保服务项目的，甲方有权解除维保合同。

2、乙方未能依照技术标准和执业准则，导致维保质量问题的，承担相应的法律责任。

3、其它:

3.1甲方抽查测试消防设施不合格的有权耍求乙方立即维修，并有权扣除当月维保款。两次以上抽查不合格的，甲方有权解除合同。

3.2乙方不能按本合同约定的内容提供服务，且连续一个月以上时间未进行维修保养，甲方有权通知乙方单方面终止合同;在合同终止前，未进行维修保养期间发生的事故相关责任由乙方承担。

3.3乙方未能按时为甲方提供紧急修理服务,致使甲方或第三方遭受人身或经济损失的，由乙方承担因此发生的赔偿责任。

3.4维保期内发生火灾，因维保不当使消防系统不能正常运行给甲方造成的一切经济及法律责任由乙方承担全部责任。

九、安全责任

1、乙方在盐城市城投清能环保有限公司服务期间，其所有服务人员及管理人员应加强安全培训和教育。

2、乙方对所有工作人员在盐城市城投清能环保有限公司服务期间发生任何安全责任事

故承担一切安全责任，与甲方无关。

3、因乙方工作人员引发的安全责任事故所造成的人身、财产损失，由乙方自行承担全部赔偿责任，甲方不承担任何形式的赔偿或补偿。(因乙方原因，造成的第三方伤害形成的

事故损失全部由乙方承担。)

十、其他条款

1、在履行合同过程中，承包人应遵守国家或地方的法律、法规、法令、或任何对工程

有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。

2、无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程

的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必须的全部工作。

3、本工程价款一律通过银行非现金结算，实行专款专用。

十一、其他约定

1、乙方应严格执行现行安全生产法律、法规，确保安全生产无事故(同时不得伤害他人)，因乙方原因造成的所有安全事故以及因质量引发的安全事故等均由乙方负责，与甲方无涉。

2、本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，由甲方住所地人民法院管辖。

3、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。本合同经双方签字盖章后生效，合同一经签署，未经双方同意，任何一方不得随意更改本合同。

附件：盐城市城投清能环保有限公司消防设施维保清单。

甲方（公章）：盐城市城投清能环保有限公司

地址：盐城市亭湖区新兴镇洪东村

法定代表人或其委托代理人（签字）：_________

电话：_________

开户银行：_________

账号：_________

邮政编码：_________

乙方（公章）：

地址：

法定代表人或其委托代理人（签字）：_________

电话：_________

开户银行：_________

账号：_________

邮政编码：_________

附件：

盐城市城投清能环保有限公司消防设施维保服务清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 月数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外消火栓 | 台 | 2 | 12 |  |
| 2 | 消防水池 | 座 | 1 | 12 |  |
| 3 | 消防水泵 | 台 | 2 | 12 |  |
| 4 | 消防水泵阀门 | 只 | 10 | 12 |  |
| 5 | 消防水泵压力表 | 只 | 2 | 12 |  |
| 6 | 消防水泵流量开关 | 只 | 1 | 12 |  |
| 7 | 水泵控制柜 | 台 | 1 | 12 |  |
| 8 | 消防电气控制装置 | 台 | 2 | 12 |  |
| 9 | 稳压泵 | 台 | 2 | 12 |  |
| 10 | 稳压泵阀门 | 台 | 3 | 12 |  |
| 11 | 稳压泵电接点压力表 | 只 | 1 | 12 |  |
| 12 | 稳压泵压力表 | 只 | 2 | 12 |  |
| 13 | 稳压罐 | 只 | 1 | 12 |  |
| 14 | 排污泵 | 台 | 2 | 12 |  |
| 15 | 排污泵控制柜 | 台 | 1 | 12 |  |
| 16 | 排污泵阀门 | 只 | 2 | 12 |  |
| 17 | 排污泵压力表 | 只 | 2 | 12 |  |
| 18 | 消防水池液位计 | 只 | 1 | 12 |  |
| 19 | 干粉灭火器 | 具 | 18 | 12 |  |
| 20 | 二氧化碳灭火器 | 具 | 6 | 12 |  |